제안 요청서

2022. 01. 17

1. 과업 개요

가. 과업명: 2021 볼보자동차코리아 장애어린이 보조기구 지원사업

※ 2021 하반기(12월) 사업이므로, 사업명 기재 시 ‘2021’로 기재함.

나. 과업기간: 계약일로부터 6개월 이내(2022.07월까지 납품 완료 예정)

다. 과업장소: 지정장소

라. 과업내용

1) 제시된 보조기구 품목 제작 및 구매 (붙임 1 : 최종 납품[지원] 대상 품목 참고)

2) 제시된 보조기구 품목에 한하여 지정장소에 납품

2. 과업목적 및 방향

본 사업은 보조기구가 필요한 장애어린이에게 개인별 선택 ‧ 맞춤형 보조기구 지원을 통해 신체적 기능을 유지 및 향상시키고, 편의 증진 및 사회 참여를 확대하며, 보호자의 경제적, 양육에 대한 부담 경감하고자 한다. 그리고 지원 대상자의 편의를 위하여 지정한 장소로 납품 및 사용 훈련 지원을 원칙으로 한다.

3. 요청사항

가. 본 제안서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 관련 법규 및 관계에 따르고, 발주처와 사전 협의하여야 한다.

나. 발주처는 다음의 경우 보조기구의 구입 및 납품에 대해 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있다.

1) 제안서와 상이한 사업 수행을 할 경우

2) 불완전한 납품을 하거나 기타 사정으로 지연 또는 납품을 소홀히 할 경우

3) 기타 발주처의 정당한 요구에 불응할 경우

다. 사업 수행 도중 납품 품목의 변경이 불가피하거나 크기, 옵션 등의 조정 및 변경에 수반하는 수량의 증감, 기타 변경사항이 발생할 때는 발주처의 승인을 받아야만 시행할 수 있다.

라. 지원대상자의 신체 크기, 장애 및 보호자의 욕구 등을 사전에 직접 확인하여야 하며, 이에 부합하지 않을 경우, 교환, 재제작, 변상 등을 실시하여 한다.

마. 계약상대자는 공급하는 기자재 및 그 일부를 제작자의 국가, 대한민국 또는 기타 국가 내에서 보호되는 상표 및 특허권 침해를 이유로 하여 제3자로부터 어떠한 정당한 청구도 받음이 없이 발주자가 인도 받을 수 있도록 보장하여야 하며, 만약 이로 인하여 발주자가 손해를 받을 경우에는 본 재단에서는 계약대상자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

바. 계약상대자는 본 계약에 의거 공급되는 모든 내용물을 원상태로 보전하기 위하여 충분한 포장을 하여야 하며, 과실 또는 불충분한 포장으로 인하여 운반 중 발생하는 모든 손상에 대하여 책임을 져야 한다.

사. 납품 물품은 2021년 1월 이후 제작된 최신 상품으로 납품함을 원칙으로 하며, 지원처 및 발주처를 증명할 수 있는 인장류를 부착하여야 한다.

아. 보조기구 설치과정에서 물품의 훼손 파손 고장 등의 발생과 안전사고로 인한 피해가 발생할 경우 납품자가 전액 변상한다.

자. 납품 후 사후관리(A/S)

1) 납품 후 사양과 상이 하거나 하자가 있을시 즉시 교환 조치한다.

2) 계약상대자가 보조기구 수리에 필요한 기술을 보유하여 수리할 수 있어야 한다.

3) 하자보증기간 및 기타 A/S는 납품일로부터 2년간 무상으로 하되, 별도의 하자보증기간이 2년 이상인 경우 그 기간을 따른다.

4) 제품의 문제 발생 시 24시간 이내에 유지 보수 및 대응책을 마련한다.

5) 제작사(공급사)는 납품 후 보증기간에 이상 발생 시 즉시 무상 정비를 지원한다.

6) 하자보수기간이 경과 하더라도 설치 제작상의 결함 발생 시 운용자의 요구 기일 내에 부품 교환 또는 신품장비 교체 등의 방법으로 조치한다.

차. 지원대상자에 대한 보조기구 납품 시 수행업체는 발주처의 담당자와 동행하여 최종 지원대상자의 가정(또는 지정장소)에 방문하여 보조기구를 납품 및 설치하여야 한다.

4. 제안 절차 안내

가. 제안 개요

1) 제안서 제출 마감: 2022. 02. 04.(금) 16:00

2) 제안사별 프레젠테이션 및 기능평가

가) 일시 및 장소: 2022. 02. 10.(목) 15:00 예정, 푸르메재단 4층 대회의실

※ 코로나 19 사회적 거리두기 상황 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 입찰 PT 참여 인원 : 업체별 1명 제한(방역패스 가능 인원)

나) 내용: 제안내용 PT 및 납품 예정 기기 기능평가(해당 제안사를 대표할 수 있는 자[1명]이 참여하여 제안 설명 및 납품 예정 기기에 대한 질의응답에 대하여 응하여야 함)

다) 대상: 입찰제안서 접수 후 서류상 결격사유가 없다고 판단된 제안사를 대상으로 실시(해당 제안사 별도 통보)

3) 업체 선정 : 2022. 02. 11.(금) 이후

4) 낙찰자(사업자) 선정방법

협상에 의한 낙찰제(제출한 제안서 및 기구의 기능평가 등을 심사기준, 절차에 의거 평가 후 유효한 자격업체선정)

나. 제안서 심사 및 선정 기준

1) 기본방침

객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 경쟁에 의한 우수 사업자 선정

2) 선정절차

가) 공고: 본 재단 홈페이지(www.purme.org)

나) 제안심사위원회 심사: 대내외 전문가로 구성․운영

3) 입찰 및 낙찰방식

입찰방식: 일반경쟁입찰

4) 평가방법

심사: 제안서에 의한 평가(제안서심사위원회)

※ 입찰 마감 후 제출된 제안서를 심사위원회에서 심사

다. 제안서 제출 안내

1) 참가신청서 1부

2) 가격제안서 1부

※ 가격산출서(내역) 포함, 밀봉 날인

3) 심사제안서 6부

※ 붙임2 참조(심사제안서 작성목차와 제반 서류 및 내용) 외 참가신청서에 기술된 첨부 서류 일체

5. 심사 항목 및 배점 기준

가. 보조기구 조달(납품) 능력(제안 요청 일치 및 납품 계획의 적절성): 25점

나. 제안 가격의 적절성: 25점

다. 회사 규모, 인력 및 사업 실적: 25점

라. 사후관리 능력: 25점

6. 제안서 작성요령 및 유의사항

가. 제안서 작성 시 필요하다고 판단되는 내용은 추가할 수 있다.

나. 제안서는 각 쪽별로 쪽 하단 중앙에 일련번호(1, 2, 3)를 붙인다.

다. 표기는 한글과 아라비아 숫자를 원칙으로 하되, 필요시 한문 및 영문은 괄호 안에 넣어 표기할 수 있고, 영문 약어에 대해서는 약어 표를 제공하여야 한다.

라. 제안서의 모든 내용은 실현 가능한 범위 내에서 명료하게 작성되어야 하며, 근거자료 및 보충자료 요구 시 제출하여야 한다.

마. “~를 할 수도 있다”등과 같이 불명확한 표현은 사용할 수 없다.

바. 제안내용에 대한 확인 및 검증이 필요하다고 판단될 경우 발주처에서 제안자에게 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

사. 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며 미터법을 사용하여야 한다.

아. 제출된 제안서의 기재내용은 특별한 사유가 없는 한 수정, 삭제 및 대체 할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다. 단, 본 재단에서는 필요시 입찰 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있다.

자. 제출된 서류 중 내용이 허위임이 발견되거나 서류작성이 현저히 부실하여 객관적인 평가가 어렵다고 판단될 경우(증빙서류가 2종 이상 미비할 경우 등)에는 평가에서 제외한다.

차. 발주처에서는 실적 등에 대한 사실증명 등을 위하여 구체적인 자료의 제출 요구가 가능하고 제안내용의 확인을 위하여 현지실사를 할 수 있으며, 제안자는 이에 응하여야 한다.

카. 제안서 작성․제출 시에는 반드시 발주처가 지정한 제안서 규격, 작성순서(서식 순)에 의거 철하여 제출하여야 한다.

타. 제안서는 제출요구 시한 내에 접수된 것만 유효하다.

파. 제안서는 성실과 신의의 원칙에 의하여 작성하여야 하며 만약 기재사항이 잘못 또는 허위기재 사실이 발견될 시는 본 사업 참가 자격을 상실하게 되며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

하. 발주처가 필요시 제안업체에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있다.

7. 기타 사항

가.	제안서 작성에 소요되는 비용은 작성자가 부담하여야 하며, 제출된 심사제안서의 내용은 수정, 추가, 대체할 수 없으며, 사업자로 선정될 경우에는 계약서와 동일한 효력을 갖는다.

나.	제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제안서에 허위사실이 발견되면 입찰참가 제한 및 낙찰 취소 또는 계약을 해지할 수 있다.

다. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

라. 낙찰된 경우 제출된 제안서는 계약서의 일부로 간주되니 작성에 주의가 필요하다.

마. 보충정보제공처 : 푸르메재단 배분사업팀 도동균 대리(☎ 02-6395-7003)

[붙임 1]

최종 납품(지원) 대상 품목

1. 총괄 내역

1) 납품 대상 품목

가. 품목 및 수량 : 보조기구 151개(세부 품목 및 수량 변경 가능)

나. 영역: 자세유지, 이동, 착석, 기립, 일상생활, 목욕 및 신변처리 등

2) 납품 대상 품목의 설치

가. 지정된 장소에 해당 품목의 설치

나. 납품 인원 : 총 114명

2. 세부 납품 대상 품목

No.		지원 품목	세부 옵션	비고 (연령)
1	1	미뇽 틸트유모차형 휠체어	사이즈 L / 5점벨트	3
2	2	크리켓 장애아동용 유모차	사이즈 2	6
3	3	코지 베이직 체어 3	특대 / 팔걸이, 랩보드, 가슴어깨벨트, 하반바퀴판, 깊이조절 바퀴판	14
4	4	캐롯카시트	검정 / 좌판연장대 5cm(2개), 등판연장대 10cm, 발판연장대 M	6
5	5	상하지 자동운동기구(MEDEX-7080)	의자 포함	14
6	6	제닉스 X 활동형 휠체어		16
7	7	B400KV 전동휠체어(단종) P12SXL 전동휠체어	580*1060*1135 / 납품 가능(엠코리아 재고 확보)	15
8	8	코르지노 클래식 유모차형 휠체어	CNC38	8
9	9	RV-POCKET 2 장애아동용 유모차	사이즈 대 / 차양막, RV바람막이	10
10	10	LV 체형복원이너		12
11	10-1	PRO 리클라이닝형 휠체어
12	11	LV 전방기립기	전동 / 대	4
13	11-1	스플레쉬 목욕의자	기본 사이즈(스플레쉬 빅 X)
14	12	토마토 피더시트 플로어베이스 세트	사이즈 3	9
15	12-1	아크보세고 목욕의자	사이즈 2
16	13	자세보조용구 몰딩형 이너	몸통 및 골반지지대, 랩보드, 다리 및 발지지대	18
17	13-1	렉키어드밴스 목욕의자	대(사이즈 4)
18	14	전동하지운동기구	아동용	12
19	14-1	베이직 체어	목재, 코지 베이직 체어, 사이즈 대
20	15	슈마 DA-7800 기립훈련기	사이즈 S	13
21	16	캐롯카시트 3	레드	4
22	16-1	오토 목욕의자	사이즈 중
23	17	KM8522 플랙스 수동휠체어	좌폭 46cm / 납품 가능(휠로피아 신규 발주 가능)	21
24	17-1	무빈 파워(전동키트)	추가 배터리(1개)
25	18	PLUS1412 재활자전거		14
26	19	RT 몰딩이너 플러스	이너 / tilt-2 수동휠체어(16’,드럼브레이크, 통 타이어)	14
27	20	미뇽 유모차형 휠체어	사이즈 L / 5점벨트, 차양막, 바람막이, 레인커버, 10cm 높임발판	5
28	21	휴먼플러스 베이직 체어	사이즈 대 / 팔걸이, 랩보드, 가슴어깨벨트, 골반벨트, 바퀴판, 발판	10
29	21-1	클립 푸쉬체어	사이즈3-M
30	22	미그논 장애아동용 유모차	사이즈 L	5
31	23	메와 장애아동용 유모차		4
32	24	이지업다운 전동높낮이 조절책상	소(120mm)	14
33	25	WRB 유모차형 휠체어	사이즈 L, 차양막	6
34	26	HB-A301 2모터 가정용 전동침대(단종) HBA-333L 저상 3모터 전동침대		13
35	26-1	텀블폼2 목지지대
36	26-2	YH-CR02 욕창예방방석
37	27	스타트 M1 휠체어 토도드라이브 패키지	좌폭 400mm	18
38	27-1	바퀴워커	기본형 / POOOOODX(플러스에젤)
39	27-2	컨트롤러 스틱	위블루(조이스틱) / 손잡이가 긴 형태(기본 부착 조이스틱 대체용)
40	28	노바에보 유모차	사이즈 3 / 차양막	14
41	29	아이체어프로 장애아동용 유모차	사이즈 대 / 오렌지 / 차양막, 바람막이, 어깨벨트, 넵업헤드레스트	4
42	30	전동하지운동기구	아동용(AUTO BIKE-C)	13
43	30-1	조절 가능한 벤치	사이즈 대
44	31	LV POCKET-2 장애아동용 유모차	사이즈 LL / 차양막	13
45	32	U2(c) 수동휠체어		8
46	33	히포플러스 장애아동용 유모차	사이즈 2	4
47	34	미뇽 유모차형 휠체어	사이즈 L	2
48	35	코너 계단	W700(해피로드) (W1750 X D860 X H1400 / 7계단)	3
49	36	도치아 목욕의자		15
50	37	전동후방스탠더(이지스탠더 SE)	사이즈 소	4
51	38	WRB 유모차형 휠체어	사이즈 L / 차콜 / 햇빛가리개, 바람막이	6
52	39	캐롯카시트		3
53	39-1	오토 목욕의자	사이즈 중
54	40	미뇽 틸트형 유모차형 휠체어	사이즈 L / 차양막, 10cm 높임발판	2
55	41	미뇽 유모차형 휠체어	사이즈 1 / 블랙 / 차양막, 5점벨트, 헤드서포트	4
56	42	KM8522 플랙스 수동휠체어	좌폭 46cm / 납품 가능(휠로피아 신규 발주 가능)	17
57	42-1	무빈파워(전동 키트)
58	43	LV 체형복원이너		18
59	43-1	PRO 틸팅형 휠체어
60	44	틸트체어	코지 틸트 체어2 / 검정 / 사이즈 중	4
61	44-1	텀블폼 피더시트	파란색 / 사이즈 대 / 플로어시트
62	45	EZ 스탠더 후방기립기	전동 / 1,150x650x1,650	8
63	45-1	휴먼플러스 베이직 체어	사이즈 대 / 팔걸이+랩보드,골반벨트,바퀴판+발판
64	46	쿠션체어	사이즈 L / 이동바퀴판(L)	6
65	47	매너티 목욕의자	사이즈 2 / 상체고정벨트	2
66	47-1	몬자노바에보픽스 카시트(GD EVO FIX)	노바SF / 카본블랙 / 발판,넵업,트레이(그린드림 or 플러스에젤)
67	48	TRB 장애아동용 유모차	사이즈 대	14
68	49	WRB 유모차형 휠체어	사이즈 L	19
69	50	TILT-7 수동휠체어 리클라이너	이너 / 랩보드	9
70	51	캐롯카시트	카시트 고정벨트, 좌판삼각롱연장대, 좌판연장대 10cm, 등판연장대 10cm	7
71	52	TRC-3DX 틸트 리클라잉 휠체어		14
72	53	포니 워커	사이즈 2(3단계)	8
73	54	로데오 틸트 리클라인 유모차	16인치	11
74	55	캐롯카시트 3	블랙 / 주니어(80~155CM, XL 아님) / 카시트고정벨트	12
75	56	크리켓 장애아동용 유모차	사이즈 2 / 회색	10
76	57	EZ positioning chair M 이너	사이즈 M	8
77	57-1	PRO 수동휠체어
78	58	W2B 2바퀴 워커	48~63cm / (후방지지)	6
79	59	아이체어프로 장애아동용 유모차	사이즈 L / 차양막, 어깨벨트(블루), 바람막이(블루)	16
80	60	페가즈 유모차	사이즈 s / 차양막, 보낭커버, 가방, 바구니, 헤드&바디서포트, 그립바, 5점벨트, 내전방지봉, 발판	3
81	61	캐롯카시트 3	카시트 고정벨트, 좌판삼각롱 연장대, 삼각웻지, 좌판연장대 5cm, 등판연장대 5cm	3
82	62	캐롯카시트 3	고정벨트, 어깨연장대	9
83	63	아이체어프로 장애아동용 유모차	사이즈 L / 차양막, 바람막이, 어깨벨트, 파라솔거치대	10
84	64	휴먼플러스 전방기립기(전동)	사이즈 L2	12
85	64-1	플러스치료용벤치세트	S,M,L
86	65	P12SXL 전동휠체어		13
87	66	토마토 피더시트 모빌베이스	사이즈 4	11
88	67	TB-2003NL7+(PLUS) 전동침대	(3모터)	21
89	68	캐롯카시트 3	레드 / 좌판연장대 5cm / 좌판숏연장대 / 트레이	3
90	69	3점압 모듈러 이너 SET	이너(휠체어 미포함, 유진헬스케어)	17
91	70	레스트웨건 장애아동용 유모차	사이즈 L	5
92	71	메이저 엘리트 장애아동용 유모차	햇빛가리개, 사이드서포트, 풋머프, 양면시트라이너, 포시즌커버, 쇼핑바구니, 레인커버, 전용쿨시트	7
93	72	코르조 X콘트리 유모차형 휠체어	사이즈 34 / 검정, 하단바구니(30/34), 랩보드, 캐노피, 내전방지봉	5
94	73	틸트2-22d-420 수동휠체어		11
95	73-1	RT 몰딩이너 플러스
96	74	EZ Rider 장애아동용 유모차	18인치	15
97	75	아이체어프로 장애아동용 유모차	블루, 사이즈 L, 차양막, 어깨벨트	14
98	76	캐롯카시트	iso fix,좌판연장대(10cm), 등판연장대(10cm), 발판(M)	2
99	77	캐롯카시트 3		1
100	78	캐롯카시트	XL	5
101	79	캐롯카시트 3	좌판연장대 10cm, 등판연장대 10cm, 시트웻지, 트레이	6
102	80	아이체어프로 장애아동용 유모차	사이즈 L	14
103	81	빙고 에볼루션 장애아동용 유모차	사이즈 2	7
104	82	아이체어프로 장애아동용 유모차	사이즈 L / 블루 / 바람막이, 차양막	4
105	83	포스키 휠체어		10
106	83-1	오토 목욕의자	사이즈 중 / 욕조용 받침대
107	84	예띠(Yeti) 유모차		12
108	85	포니워커 게이트 트레이너	높이 68 x 넓이 66	2
109	86	미라지7 22D 수동휠체어	SR-200B 휠체어 전용가방(소화) 500012 우산 거치용 회전가능 스탠드(yosoo)	15
110	87	텀블폼 피더시트	특대 XL / 시트용 커버	14
111	88	오토 목욕의자	사이즈 대	14
112	88-1	커버쿼드로 셀렉트(방석)	사이즈 38.5 x 41 x 8.5(88MPC) / 로호
113	88-2	탁자형 보행차 P01A (단종) 코지워커 P02	사이즈 대(기존 P01A 신청 당시 사이즈)
114	89	LV 틸트체어(틸팅체어)	사이즈 중	4
115	89-1	LV 치료용 벤치세트	소/중/대
116	90	RV-POCKET 2 장애아동용 유모차	사이즈 LL	11
117	91	에스라이더 승마운동기구	럭셔리	4
118	91-1	승마운동기구 손잡이	목재
119	91-2	사다리훈련기(소아용)
120	92	RV-POCKET 2 장애아동용 유모차	그레이 / 사이즈 LL	10
121	93	RV-POCKET 2 NEW 장애아동용 유모차	사이즈 L / 어깨벨트, 내전방지봉	11
122	94	휴먼플러스 틸트체어(제품명 변경) 코지틸트체어2	보라색 / 사이즈 중 / 가슴벨트 제거, 발판샌들 제거 후 쿠션 추가	7
123	95	미뇽 유모차형 휠체어	사이즈 L / 차양막, 헤드레스트, 바람막이, 5점벨트, 레인커버, 언더트레이	6
124	96	RT 플러스 다기능 자세조절 의자	사이즈 대	8
125	97	C2 활동형 휠체어		17
126	98	X' CAPE 아동용 수동휠체어	좌폭 사이즈 다양하나 금액은 동일 함 / 사이즈 추후 결정	10
127	99	휴먼플러스 베이직체어	특소~소	4
128	99-1	다이나미코 실내용 2번 워커	사이즈2
129	100	쿠션체어세트(그래비트체어)	사이즈 특대	5
130	100-1	Lowerlimb positioning wedge
131	100-2	바디서포트(체간지지)	2개
132	101	Partner 7000 수동휠체어	(comfy) 1040x910	10
133	101-1	바퀴워커	500x760 / POOOOODX(플러스에젤)
134	102	포니워커	사이즈 1	3
135	103	MY2 수동휠체어	사이즈 L	15
136	104	지니어스 기립기	사이즈 3	9
137	105	미뇽 장애아동용 유모차	사이즈 L / 블랙시트, 차양막, 높이발판	3
138	106	EZ STANDER 전방기립기	사이즈 S	3
139	107	토마토 피더시트 고정형	사이즈 3	5
140	107-1	LV 후방기립기	사이즈 중
141	108	피더시트 플로이시트	사이즈 L / 피더시트용 커버 포함	13
142	109	미뇽-S 장애아동용 유모차(L사이즈)	헤드서포트, 차양막, 바람막이, 언더트레이	3
143	110	재활벤치 세트	3종 세트	1
144	110-1	브라이텍스 카시트	어드밴스픽스 아이 사이즈(ADVANSAFIX I-size)
145	110-2	텀블폼 시스템 세트 (아동 자세훈련 모듈 中) 코너체어	2종, 4772TH 반원롤(겨드랑이 끼는 용도) 및 4772TM 트레이(거울부착) ※ 입찰 참여 업체 : 재단 담당자 개별 문의
146	111	U2-Gold(A) 활동형 휠체어	380mm	11
147	112	아이체어프로 장애아동용 유모차	사이즈 L / 바람막이, 차양막, 어깨벨트, 파라솔거치대	10
148	113	무빈파워(전동 키트)	800*400*390	22
149	114	LV 전방기립기(전동)	사이즈 소	2
150	114-1	텀블폼 피더시트 프로어시트	사이즈 M
151	114-2	노바 보행자 유아용 워커

※ 발주처에서 지정하고 납품할 각 기구는 지원대상자의 신체 특성에 맞도록 사전에 직접 확인하여야 하며, 이에 부합하지 않을 경우 교환, 재제작, 변상 등을 실시하여야 한다.

※ 상기 대상 품목을 변경하여야 하는 경우 발주처의 승인을 득하여야 한다.

※ 각 납품 대상 품목별 선택사항(옵션)은 기 제시된 선택사항을 제외하고는 우선 협상 제안사 선정 후 추가계약사항으로 본 가격제안서 작성 시에는 해당 사항에 대한 가격을 적시하는 사항은 아니다.

<서식 1>

입찰참가신청서 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록 번호
	대 표 자			전 화 번 호
	주 소			주민등록 번호
입찰개요	입찰공고 (지명)번호			입 찰 일 자
	입 찰 건 명
대리인 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임 합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 신고인감 : (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀사의 일반(제한, 지명) 경쟁입찰에 참가하고자 귀사에서 정한(물품제조) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰 참가를 신청 합니다. 붙임서류 : 1. 참가신청서 1부. 2. 가격 제안서 1부. (밀봉 제출). 3. 심사 제안서 6부. (제품 사양서 6부 포함) 4. 서약서 1부. 5. 사용인감계 1부. 6. 위임장 1부. 7. 이행각서 1부. 8. 사업자등록증 사본 1부. 9. 법인등기부등본 1부(법인에 한함). 10. 인감증명서 1부. 11. 이행보증보험증서 1부. 신청인 (인) 푸르메재단 귀중
신청서 접수일자 2022 . . . 신청서 접 수 자 성명 (인)

<서식 2>

가 격 제 안 서

입찰내용	건 명	2021 볼보자동차코리아 장애어린이 보조기구 지원사업
	금 액	금 원( )
	연월일	2022. . .
입찰자	상호또는법인명칭		사업자등록번호
	주 소	TEL.
	대 표 자		법인등록번호
본인은 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률에 따라 응찰하며 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 물품납품계약일반조건․계약특수조건․제안요청서 및 제안사항에 따라 위의 입찰금액으로 기한 내에 계약을 완료할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 첨 부. 산출내역서 1부. 2022년 월 일 입 찰 자 (인) 푸르메재단 귀중

주) 입찰금액은 부가세 포함금액이며, 산출내역을 포함하여 밀봉 날인 제출

<서식 3>

심사제안서

2022년 01월 17일에 공고된  ‘2021 볼보자동차코리아 장애어린이 보조기구 지원사업’ 입찰에 참여함에 있어 본 제안 서명자는 제안서와 계약이 제안자에 대해 구속력을 갖게 됨을 인정하고 명시된 계약조건, 제안내용, 기타 사항은 귀 재단이 제공하는 자료 등에 충족하도록 사업을 수행할 것임을 제안합니다.

본 서명자는 본 제안서와 계약이 제안자에 대해 구속력을 갖게 됨을 인정하고 제출합니다.

첨 부 1.  제안서 첨부 서류 6부.

제안자 회사명 :

대표자 :                         (인)(법인인감)

푸르메재단 귀중

붙임 2 심사제안서 작성목차 및 내용을 참조하여 작성과 제출 요망

붙임 2

심사제안서 작성목차 및 내용

작성항목	작성내용
Ⅰ. 제안개요	◦ 제안사는 해당 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술(아래 서식 준용) 서식 3-1. 회사소개서(3장 이내) 2. 회사재무상태보고서 3. 실적증명서 4. 사업수행 실적 집계표
Ⅱ. 사업계획 1. 구성도 2. 사업수행 방안 가. 세부 구성 나. 납품 및 설치방안 다. A/S 수행방안	◦ 전체 사업구성방향 구성도 제시 ◦ 제품사양서 - 각 품목별 세부 구성 및 기능 - 금번 과업 수행시 사용될 기구 및 안정성 등의 구체적인 내역 ※ 제품사양서의 경우, ‘붙임 1, 최종 지원 대상 품목’의 내역을 반영하여 제안사별 자체 제작하여 각 품목별로 작성 (전 품목. 단, 동일품목이 1개 이상일 경우 1회만 작성) - 심사제안서 및 제품사양서 각 6부 제출
Ⅲ. 사업수행 및 관리 1. 추진일정계획 2. 사업수행계획 3. 유지보수 방안	◦ 추진일정에 따른 산출물의 종류, 내역, 시기 등을 상세히 제시 ◦ 사업수행을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시 ◦ 유지보수 방안의 구체적 제시

주) 목차의 항목 중 해당내용이 없는 경우는 해당항목에 “해당사항 없음”으로 간략히 기술한다.

<서식 3-1>

회 사 소 개 서

(일반현황 및 연혁)

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사설립년도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
종사자 현황	전체 종사자 명 관련 학력 및 전문 자격증 소지자 명 제작전담인력 현황 명
주요연혁
※ 종사자 현황(추후 사실과 다를 경우 선정이 취소될 수 있으니 주의 요망) - 전체 종사자 : 상근인력에 한함 -대표 포함- - 학력 및 전문 자격증 소지자 : 재활 및 공학분야 전공자, 관련 국가자격증 소지자, 또는 해당 분야 5년 이상 경력자 - 제작전담인력 현황 : 임직원 중 영업, 행정 등이 아닌 제작만을 전담하는 인력의 현황(제안사 대표 제외)

<서식 3-2>

회사 재무상태

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2021년	평 균
1. 총 자 산
2. 총 자 본
3. 자기자본
4. 유동부채
5. 고정부채
6. 유동자산
7. 당기순이익
8. 매출액(총액)
ｏ 부문 ｏ 부문 ｏ 부문
9. 자기자본비율 (자기자본/총자본)
10. 유동자산비율 (유동자산/유동부채)

<서식 3-3>

실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전 화 번 호
	사업자번호			법인등록번호
	증명서 용도	제안서 응모 제출용		제 출 처
	사업의 종류
계약및내용	계약건명
	사 업 내 용
	계 약 번 호	계 약 연월일	완료일자	기간		금액 (천원)		비 고
증명서발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담당자 :

<서식 3-4>

사업수행 실적 집계표

구 분	계약건명		계 약 기 간	계약금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
최대 실적 (1건)
	소 계(①)
누적실적
	소 계(②)
합 계 (①+②)

주) 3-3호 서식 실적증명 금액의 집계

<서식 4>

서 약 서

회사명 :

소재지 :

대표자 :

2021 볼보자동차코리아 장애어린이 보조기구 지원사업과 관련하여 제출하는 서류 및 증빙자료는 신의와 성실의 원칙을 바탕으로 작성하였으며, 만일 제출한 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재 사항 등이 확인될 경우, 선정대상에서 제외되어도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

2022년     월     일

대표자 :                  (인)

푸르메재단 귀중

<서식 5>

사  용  인  감  계

사용인감		인 감

2021 볼보자동차코리아 장애어린이 보조기구 지원사업 입찰 관련 제반사항을 위하여 위와 같이 사용인감계를 제출합니다.

2022.    .    .

주    소 :

상    호 :

대    표 :                  (인)

<서식 6>

위    임    장

성        명 :

주민등록번호 :

주        소 :

위 사람을 대리인으로 정하고 본인의 다음사항의 권리를 위임함

- 다        음 -

내    용 : 2021 볼보자동차코리아 장애어린이 보조기구 지원사업

2022.    .    .

위 임 자 :                 (인)

<서식 7>

이  행  각  서

푸르메재단 귀중

1. 당사는 “2021 볼보자동차코리아 장애어린이 보조기구 지원사업”과 관련하여 제출한 제안서의 내용을 준수할 것이며, 이를 이행치 못할 경우 본 재단의 지시를 따를 것이며 또한, 그 결과에 대하여 민․형사상 기타 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

2. 당사는 금번 제안요청서 등 기재된 내용을 준수할 것이며, 본 입찰 및 우선협상대상자와 계약자 선정 결과와 관련하여 당사가 관련 법령을 위반하거나 제안서에서 제시한 제반조건을 이행하지 못하여 발생한 모든 손해 및 불이익은 당사가 부담하는 것에 동의합니다.

3. 당사는 본 제안과 관련하여 제안요청서의 검토, 공개된 정보의 확인 등 제안서의 제출을 위해 필요한 모든 절차를 완료하였고, 본 확약서와 함께 제출하는 제안서에 의거하여 어떠한 이의나 조건 혹은 단서 없이 본 제안에 참여한 것을 확인합니다. 또한, 우선협상대상자 및 계약자 선정과 관련된 절차, 선정기준, 선정방법 및 그 선정 결과에 대하여 민․형사상 기타 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

2022년    월      일

회 사 명 :

주    소 :

연 락 처 :

대표이사 :	(인)(법인인감)